单相变压器实验任务

  - 实验任务：

    - 判断被试单相变压器原副边极性（同名端）；

    - 测取被试单相变压器的变比；

    - 通过短路试验，分析、和随电压的变化规律

    - 通过空载试验，分析、和随电压的变化规律；

    - 通过空载试验和短路试验，画出高压边为初级的变压器T形等值电路（假设和）；

    - 测量变压器在纯电阻负载和功率因数为0.8的感性负载下的外特性。分别计算两种负载情况下的电压变化率，并对比。

选做：实验过程中观察并记录原副边电流和电压的波形，并总结其变化规律。

  - 实验对象：

单相变压器，型号MMCL-331E。

额定参数：

高压侧：额定电压，额定电流

低压侧：额定电压，额定电流

  - 实验设备

参见《电机实验室通用实验设备》。

可通过MEL-08和NMEL-03/4组合成功率因数为0.8的感性负载。

  - 实验报告撰写要求

要求全部手写，包括：方案、测试数据、数据的处理和分析。