## 变比
原边电压U1/V | 110 | 137.2 | 165.3 | 192.6 | 220.4
副边电压U2/V | 27.63 | 34.35 | 41.38 | 48.19 | 55.12
变比K | 3.9812 | 3.9942 | 3.9947 | 3.9967 | 3.9985
变比平均值 | 3.9931

## 短路实验
短路电流IK/A | 0.14 | 0.204 | 0.271 | 0.334 | 0.418
短路电压UK/V | 9.5 | 13.98 | 18.68 | 23.11 | 28.89
输入功率PK/W | -0.54 | -1.18 | -2.12 | -3.26 | -5.13
Rk | 27.551 | 28.3545 | 28.8667 | 29.223 | 29.3606 | 28.6712
Zk | 67.8571 | 68.5294 | 68.9299 | 69.1916 | 69.1148
Xk | 62.0124 | 62.3883 | 62.5943 | 62.7176 | 62.5685 | 62.4562
cosφk | 0.40602 | 0.41376 | 0.41878 | 0.42235 | 0.42481

## 空载实验
空载电压U0/V | 27.52 | 33.03 | 38.78 | 44.28 | 49.73 | 55.17 | 60.68 | 65.83
空载电流I0/A | 0.054 | 0.063 | 0.075 | 0.089 | 0.106 | 0.127 | 0.156 | 0.192
输入功率P0/W | 0.64 | 0.88 | 1.16 | 1.47 | 1.81 | 2.18 | 2.6 | 3.03
R0 | 219.4787 | 221.7183 | 206.2222 | 185.5826 | 161.0894 | 135.1603 | 106.8376 | 82.194
Z0 | 509.6296 | 524.2857 | 517.0667 | 497.5281 | 469.1509 | 434.4094 | 388.9744 | 342.8646
X0 | 459.9472 | 475.0963 | 474.1628 | 461.6203 | 440.6278 | 412.8478 | 374.0144 | 332.8667
cosφ0 | 0.43066 | 0.4229 | 0.39883 | 0.37301 | 0.34336 | 0.31114 | 0.27466 | 0.23973
Rm=R0-R1 | 218.5828 | 220.8223 | 205.3262 | 184.6867 | 160.1934 | 134.2643 | 105.9416 | 81.298
RK | 28.6712
Xm=X0-X1 | 457.9955 | 473.1445 | 472.211 | 459.6685 | 438.676 | 410.896 | 372.0627 | 330.915
XK | 62.4562

## 负载实验
A、纯电阻
副边电流I2/A | 0 | 0.083 | 0.169 | 0.254 | 0.332 | 0.413
原边电流I1/A | 0.128 | 0.384 | 0.722 | 1.022 | 1.324 | 1.611
副边电压U2/V | 218.2 | 213.8 | 212.3 | 207.7 | 205.6 | 201.2
B、电感性负载
副边电流I2/A | 0 | 0.105 | 0.175 | 0.246 | 0.324 | 0.417
原边电流I1/A | 0.128 | 0.514 | 0.788 | 1.029 | 1.328 | 1.662
副边电压U2/V | 217.6 | 212.2 | 204.1 | 198.9 | 192.5 | 190.6